УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения Сосновка

________________ Е.В. Чиркова

« 22 » июля 2021 года

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2021-2022 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА

- Основание для разработки программы

- Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории сельского поселения Сосновка (Далее - программа) разработана в соответствии с требованием п. 5 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Цель программы

- Целью программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Порядок проведения проверки

- Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, состав которой утвержден постановлением администрации сельского поселения Сосновка от 18 августа 2014 года № 67  «Об утверждении Положения о комиссии по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций, находящихся на территории сельского поселения Сосновка, к работе в осенне-зимний период и её состава», в отношении потребителей тепловой энергии состав комиссии утверждается приложением 1 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по проверке готовности к отопительному периоду (далее - Комиссия) по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

- При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, приложение 2.

- В акте проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Срок выдачи Паспортов готовности для потребителей тепловой энергии: не позднее 1 сентября 2021 года, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: не позднее 1 ноября 2021 года.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 11 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

- Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

- Сроки проведения проверки

- Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 1 августа 2021 года по 1 сентября 2021 года, теплоснабжающих организаций - с 1 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года.

- Требования по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- При оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду в соответствии с пунктом 13 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в отношении данных организаций должны быть проверены документы, подтверждающие выполнение следующих требований:

  - Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

  - Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

  - Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

  - Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

  - Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- Укомплектованность указанных служб персоналом;

- Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, документацией, инструментами, схемами, первичными средствами пожаротушения.

  - Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

  - Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

  - Организация качества теплоносителей,

  - Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

  - Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законам от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

  - Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудовании сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топливо, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

  - Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями.

  - Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

  - Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- Требования по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

- При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с пунктом 16 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» должны быть проверены:

  - Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

  - Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

  - Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

  - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

  - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

  - Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

  - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

  - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  - Работоспособность защиты систем теплопотребления.

  - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

  - Отсутствие прямых соединений тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

  - Плотность оборудования тепловых пунктов.

  - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

  - Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

  - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащих эксплуатации теплопотребляющих установок.

  - Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

  - Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. №103.

- Для проведения проверки соответствия критериям, установленным пунктами 17.1-17.17 настоящей Программы, потребители тепловой энергии предоставляют в адрес комиссии следующий перечень документов:

  - Информацию о выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушениях в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок, а также информацию об их устранении.

  - Документацию, подтверждающую проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

  - Разработанные эксплуатационные режимы тепловых энергоустановок, а также мероприятия по их внедрению.

  - План ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду и информацию о его выполнении.

  - Журналы (акты) осмотра состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

  - Журналы (акты) осмотра состояния конструктивных элементов здания включая состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

  - Журналы (акты) осмотра состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

  - Паспорта на приборы учета (свидетельства о поверке) с действующим клеймом государственного поверителя, а также ведомость показаний приборов учета.

  - Документы, подтверждающие работоспособность защиты систем теплопотребления (при наличии).

  - Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии, действующие инструкции для обслуживающего персонала.

  - Документы, подтверждающие проведение гидравлических испытаний на прочность системы теплоснабжения, теплопотребляющих установок, индивидуальных тепловых пунктов (при наличии) потребителя тепловой энергии.

  - Документы, подтверждающие наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (при их наличии).

  - Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию, теплоноситель (акт сверки взаимных расчетов, справка об отсутствии задолженности от ресурсоснабжающей организации).

  - Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащих эксплуатации теплопотребляющих установок.

- Перечень объектов, подлежащих проверке

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

- В отношении теплоснабжающих организаций проверку проводят в Сосновском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- В отношении потребителей тепловой энергии проверку проводят в:

  - Управляющая компания ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунальный сервис», приложение 4;

  - Муниципальное автономное учреждение культуры сельского поселения Сосновка «Сельский дом культуры «Меридиан»;

  - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка»;

  - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»

Приложение 1

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности в отношении потребителей тепловой энергии, находящихся на территории сельского поселения Сосновка, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| Чиркова Е.В. | - | заместитель главы муниципального образования, заведующий сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сосновка, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Сетракова М.Г. | - | ведущий специалист сектора организационной деятельности администрации сельского поселения Сосновка, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Жеребненко А.В. | - | начальник участка по ремонту и наладке электромеханического оборудования при Сосновском ЛПУ МГ газопроводов Производственно- технического управления "Казымгазремонт" филиала «Югорский» АО "Газпром центрэнергогаз, депутат Совета депутатов сельского поселения Сосновка 3 созыва (по согласованию) |
| Мельник В.А. | - | начальник Сосновского участка общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис» (по согласованию) |

Приложение 2

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                 "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной ________________________

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________ _____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. __________________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:     _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:   _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

# Приложение 3

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

Список многоквартирных домов, подлежащих проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, находящихся в управлении управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилищно-коммунальный сервис"

| № п/п | Наименование поселения | улица | № дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п. Сосновка | ул. Первопроходцев | 3 |
| 2 | с.п. Сосновка | ул. Первопроходцев | 13 |
| 3 | с.п. Сосновка | ул. Первопроходцев | 14 |
| 4 | с.п. Сосновка | ул. Молодежная | 1 |
| 5 | с.п. Сосновка | ул. Молодежная | 7 |
| 6 | с.п. Сосновка | ул. Молодежная | 8 |
| 7 | с.п. Сосновка | ул. Молодежная | 9 |
| 8 | с.п. Сосновка | ул. Молодежная | 16 |
| 9 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 2 |
| 10 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 4 |
| 11 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 4а |
| 12 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 12 |
| 13 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 13 |
| 14 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 14 |
| 15 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 15 |
| 16 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 16 |
| 17 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 18 |
| 18 | с.п. Сосновка | ул. Школьная | 19 |